ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КНС

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| Местоположение/Объект: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Организация/Отдел: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |

|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальный расход: | м³/ч |  |
|  | Общий (полный) напор: | м |  |
|  | Тип сточной жидкости (хоз-быт. /ливн. /пром.): |  |  |
|  | Марка насосных агрегатов: |  |  |
|  | количество рабочих насосов: | шт. |  |
|  | установленный резерв насосов: | шт. |  |
|  | складской резерв насосов: | шт. |  |
|  | Глубина подземной части станции (A): | мм |  |
|  | Диаметр насосной станции (D): | мм |  |
|  | Подводящий трубопровод (B): |  |  |
|  | количество: | шт. |  |
|  | расположение (ориентация): | ч |  |
|  | материал: |  |  |
|  | внутренний диаметр: | мм |  |
|  | наружный диаметр: | мм |  |
|  | глубина заложения (E): | мм |  |
|  | Тип соединения подводящего трубопровода (фланец/раструб/гильза) |  |  |
|  | Напорный трубопровод (F): |  |  |
|  | количество: | шт. |  |
|  | расположение (ориентация): | ч |  |
|  | материал: |  |  |
|  | внутренний диаметр: | мм |  |
|  | наружный диаметр: | мм |  |
|  | глубина заложения (C): | мм |  |
|  | расстояние между напорными трубопроводами (G): | мм |  |
|  | Материал корпуса (арм. стеклопласт. /пласт. /металл): |  |  |
|  | Щит управления: |  |  |
|  | Конструктивное исполнение: |  | наружное |
|  |  |  | внутреннее |
|  | Взрывозащищенное исполнение: |  | требуется |
|  |  |  | не требуется |
|  | Количество вводов питающих кабелей: |  | один ввод |
|  |  |  | двойной ввод |
|  | Металлический короб с опорой и козырьком |  | требуется |
|  |  |  | не требуется |
|  | Дополнительное оборудование: |  |  |
|  | Поворотный подъемный механизм с ручной талью |  | требуется |
|  |  |  | не требуется |
|  | Павильон с электротельфером |  | требуется |
|  |  |  | не требуется |
|  | Теплоизоляция КНС |  | требуется |
|  |  |  | не требуется |
|  | Приемная сороулавливающая корзина |  | требуется |
|  |  |  | не требуется |

Дополнительные требования

Опросный лист заполнил ______________ / _____________________________

Подпись                               Должность, ФИО

Дата заполнения: «____» ___________ 202__ г.